## Danh mục yêu cầu báo giấ
CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 5
BỆNH VIỆN QUÂN Y 17
Phụ lục DANH MỤC HÓA CHẤT, BÔNG BĂNG VÀ SINH PHẨM Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo công văn mời chào giá số 1390 /CV-BV ngày 25 tháng 12 năm 2023)
PHẦN YÊU CẦU CHÀO GIÁ | [5 empty] | PHẦN CHÀO GIÁ
STT | Tên hóa chất, sinh phẩm, bông băng | Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách (hoặc tương đương) | Tiêu chuẩn khác | Đơn vị tính | Số lượng kế hoạch | STT theo danh mục mời chào giá | Tên hàng hóa theo danh mục mời thầu | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Chủng loại/Model | Số lưu hành hoặc GPNK (nếu có) | Hãng/nước sản xuât | Năm sản xuất | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Mã HS | Thông tin trúng thầu mới nhất - nếu có (Đơn giá, Số quyết định, ngày hiệu lực, Tên Bệnh viện, CSYT)
P1 | Bộ hóa chất phù hợp cho dòng máy xét nghiệm khí máu, điện giải: Opti CCA-TS2
1 | Bình khí dùng để xác định lượng CO2, O2 trong máu trên máy khí máu, điện giải | Hộp 1 bình Mục đích sử dụng: Hiệu chuẩn pH, PCO2 và PO2 trên máy phân tích OPTI CCA-TS2 Thành phần: Oxy, Cacbon điôxit, Nitơ | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy Opti CCA-TS2 hoặc tương đương | Bình | 12
2 | Cassette dùng để định lượng pH, khí máu trong máu trên máy khí máu, điện giải | Hộp 25 test. Mục đích sử dụng: dùng để xác định định lượng PH, PCO2, PO2, Na+, K+, Ca++, tHb, SO2 trong máu. Thành phần: dung dịch đệm HEPES-Bicarbonate 0.2ml với chất diệt khuẩn (đioxit) | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy Opti CCA-TS2 hoặc tương đương | Hộp | 22
P2 | Hóa chất dùng trong kháng sinh đồ cho dòng máy Phoenix M100
3 | Thẻ định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm | 25 test/hộp. Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. - Có 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang | Phù hợp với máy định danh kháng sinh đồ như phoenix M100 và kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Hộp | 6
4 | Thẻ định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương | 25 test/hộp. Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. - Có 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang | Phù hợp với máy định danh kháng sinh đồ như phoenix M100 và kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Hộp | 6
5 | Canh trường làm kháng sinh đồ-ast broth | 100 ống/hộp, 8ml/ống. - Được sử dụng để chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương. - Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): 22g Canh trường Mueller Hinton, Polysorbate 80 0.01%. | Phù hợp với máy định danh kháng sinh đồ như phoenix M100 và kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Hộp | 2
6 | Canh trường định danh | 100 ống/hộp, 4.5ml/ống - Được sử dụng để chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn và vi nấm trong xét nghiệm định danh và xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương và vi nấm. - Thành phần (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): 7.5g Potassium chloride, 0.5g Calcium chloride, 0.895g Tricine glycine, Polysorbate 80 0.025% | Phù hợp với máy định danh kháng sinh đồ như phoenix M100 và kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Hộp | 4
7 | Chỉ thị kháng sinh đồ ast indicator | 6ml/lọ,100 test/lọ,10 lọ/hộp Được sử dụng để phát hiện sự trao đổi chất của vi khuẩn trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương. - Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): Redox indicator <3g, Redox stabilizers < 20g | Phù hợp với máy định danh kháng sinh đồ như phoenix M100 và kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Lọ | 4
P3 | Hóa chất phù hợp cho máy phân tích huyết học tự động 36 thông số XN 1000
8 | Cell Clean | 50 mLx1 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy huyết học tự động như XN 1000 hoặc tương đương | Hộp | 8
9 | Cell Pack DCL | 20L x 1 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy huyết học tự động như XN 1000 hoặc tương đương | Thùng | 60
10 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học Level 1 | 3.0mL x 1 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy huyết học tự động như XN 1000 hoặc tương đương | Lọ | 10
11 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học Level 2 | 3.0mL x 1 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy huyết học tự động như XN 1000 hoặc tương đương | Lọ | 10
12 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học Level 3 | 3.0mL x 1 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy huyết học tự động như XN 1000 hoặc tương đương | Lọ | 10
13 | Fluorocell WDF | 42mL x 2 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy huyết học tự động như XN 1000 hoặc tương đương | Hộp | 13
14 | Fluorocell WNR | 82mL x 2 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy huyết học tự động như XN 1000 hoặc tương đương | Hộp | 6
15 | Lysercell WDF | 5L x 1 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy huyết học tự động như XN 1000 hoặc tương đương | Hộp | 17
16 | Lysercell WNR | 5L x 1 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy huyết học tự động như XN 1000 hoặc tương đương | Hộp | 18
17 | Sulfolyser | 500mL x 3 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy huyết học tự động như XN 1000 hoặc tương đương | Hộp | 17
P4 | Hóa chất phù hợp cho dòng máy xét nghiệm sinh hóa BM 6010, BX 4000
18 | ALAT (GPT) | R1: 6x230 tests, R2: 6x230 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 25
19 | Albumin | 4x245 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 3
20 | Albumin In Urine | R1: 6x100 tests, R2: 6x100 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 4
21 | ASAT (GOT) | R1: 6x230 tests, R2: 6x230 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 25
22 | Bilirubin Auto Direct | R1: 6x150 tests, R2: 6x150 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 12
23 | Bilirubin Auto Total | R1: 6x315 tests, R2: 6x315 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 8
24 | Calcium P | R1: 6x315 tests, R2: 6x315 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 3
25 | Cholesterol | 4x530 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 14
26 | Creatinin | R1: 6x315 tests, R2: 6x315 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 12
27 | Cuvette Conditioner Ex | 2000mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 32
28 | Cuvette Wash Solution-7 | 2000mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 50
29 | Fluorinert Electronic Liquid 3M | 5kg/thùng | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Thùng | 5
30 | Gamma-GT | R1: 4x570 tests, R2: 3x760 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 10
31 | Glucose Hexo Kinase | R1: 4x570 tests, R2: 3x760 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 22
32 | HDL-C direct | 1890 tests (R1: 6 x 315 tests, R2: 6 x 315 tests) | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 6
33 | Iron | R1: 6x150 tests, R2: 6x150 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 3
34 | JELLamp Coolant-C | Hộp 400ml | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 4
35 | JELReagent Probe Wash K | 500mlx3 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 4
36 | LDL-C direct | 900 tests (R1: 6 x 150 tests, R2: 6 x 150 tests) | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 7
37 | Total Protein | R1: 6x315 tests, R2: 6x315 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 3
38 | Reagent Probe Wash S | 500ml | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 1
39 | Triglycerides | 4x530 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 15
40 | Trucal Albumin | 5x1mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 1
41 | Trucal U | 6x3mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 2
42 | Trucal Lipid | 3x2mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 1
43 | Trulab Albumin Urin level 1 | 3x1ml | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 1
44 | Trulab Albumin Urin level 2 | 3x1ml | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 1
45 | TruLab N | 6x5mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 5
46 | TruLab P | 6x5mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 6
47 | Định lượng Ure | R1: 4x570 tests, R2: 3x760 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 9
48 | Uric Acid | R1: 6x315 tests, R2: 6x315 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 5
49 | Dung dịch rửa hệ thống Wash Solution C-1 | 500mL x 1 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 3
50 | Dung dịch rửa hệ thống Wash Solution No. 3 | 500mL x 1 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 2
51 | Dung dịch rửa hệ thống Wash Solution No. 9 | 500mL x 1 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 2
52 | α-Amylase CC | R1: 6x150 tests, R2: 6x150 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 1
53 | Reagent Probe Wash 1 | 250mlx5 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 1
54 | Reagent Probe Wash 2 | 250mlx5 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010, BX 4000 hoặc tương đương | Hộp | 1
P5 | Hóa chất phù hợp cho dòng máy xét nghiệm huyết học XP100
55 | Cellpack | 20Lx1 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy huyết học như XP100 hoặc tương đương | Thùng | 2
56 | Eightcheck-3WP (High) | 1.5mL x 1 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy huyết học như XP100 hoặc tương đương | Hộp | 1
57 | Eightcheck-3WP (Low) | 1.5mL x 1 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy huyết học như XP100 hoặc tương đương | Hộp | 1
58 | Eightcheck-3WP (Normal) | 1.5mL x 1 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy huyết học như XP100 hoặc tương đương | Hộp | 1
59 | Stromatolyser-WH | 500mlx3 | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy huyết học như XP100 hoặc tương đương | Hộp | 5
P6 | Hóa chất phù hợp cho dòng máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch Cobas 6000
60 | Hóa chất định lượng AFP | Hộp 100 tests, Bộ thuốc thử được dán nhãn AFP. M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-AFP-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu biotin (chuột) 4.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. R2 Anti-AFP-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng AFP (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 12.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 24
61 | Hóa chất chuẩn AFP | Hộp 4x1 ml, AFP Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 AFP Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 AFP (người, từ canh cấy tế bào) với hai khoảng nồng độ (khoảng 5 IU/mL hoặc 6 ng/mL và khoảng 50 IU/mL hoặc 60 ng/mL) trong huyết thanh người | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
62 | Hóa chất định lượng GPT | Hộp 500 tests, R1 Đệm TRIS: 224 mmol/L, pH 7.3 (37 °C); L alanine: 1120 mmol/L; albumin (bò): 0.25 %; LDH (vi sinh): ≥ 45 µkat/L; chất ổn định; chất bảo quản R2 2 Oxoglutarate: 94 mmol/L; NADH: ≥ 1.7 mmol/L; chất phụ gia; chất bảo quản R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 40
63 | Hóa chất định lượng Amilase | Hộp 300 tests, R1 HEPES: 52.4 mmol/L; natri chloride: 87 mmol/L; calcium chloride: 0.08 mmol/L; magnesium chloride: 12.6 mmol/L; α glucosidase (vi khuẩn): ≥ 66.8 µkat/L; pH 7.0 (37 °C); chất bảo quản; chất ổn định R2 HEPES: 52.4 mmol/L; ethylidene G7 PNP: 22 mmol/L; pH 7.0 (37 °C); chất bảo quản; chất ổn định R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
64 | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp | Hộp 350 tests, R1 Acid phosphoric: 85 mmol/L; HEDTA: 4.0 mmol/L; NaCl 50 mmol/L; chất tẩy; pH 1.9 R2 3,5 Dichlorophenyl diazonium: 1.5 mmol/L; pH 1.3 R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 20
65 | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần | Hộp 250 tests, R1 Phosphate: 50 mmol/L; chất tẩy; chất ổn định, pH 1.0 R2 Muối 3,5 dichlorophenyl diazonium: ≥ 1.35 mmol/L R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 22
66 | Hóa chất chuẩn nhiều xét nghiệm sinh hóa Cfas | Hộp 12 x 3 ml, Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 3
67 | Hóa chất chuẩn CA 125 | Hộp 4x1 ml, CA125 II Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CA125 II Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Nồng độ của CA 125 người trong huyết thanh ngựa (CA125 II Cal1) là 0 U/mL; CA125 II Cal2 chứa khoảng 500 U/mL CA 125 người trong hỗn hợp huyết thanh người; chất bảo quản | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 4
68 | Hóa chất định lượng CA 125 | Hộp 100 tests, Bộ thuốc thử được dán nhãn CA125 II. M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-CA 125-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu biotin (M 11; chuột) 1 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. R2 Anti-CA 125-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 (OC 125; chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 4
69 | Hóa chất chuẩn CA 15-3 | Hộp 4x1 ml, CA 15 3 II Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CA 15 3 II Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 CA 15 3 (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 15 U/mL và khoảng 100 U/mL) trong huyết thanh ngườ | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
70 | Hóa chất định lượng CA 15-3 | Hộp 100 tests, Bộ thuốc thử được dán nhãn CA 15 3 II. M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-CA 15-3-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng đánh dấu biotin (115D8; chuột) 1.75 mg/L; đệm phosphate 20 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. R2 Anti-CA 15-3-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 15-3 (DF3; chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 10 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
71 | Hóa chất chuẩn CA 19-9 | Hộp/ 4x1 ml, CA19 9 Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CA19 9 Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 CA 19 9 (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 20 U/mL và khoảng 250 U/mL) trong huyết thanh người; chất bảo quản | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 4
72 | Hóa chất định lượng CA 19-9 | Hộp 100 tests, Bộ thuốc thử được dán nhãn CA19 9. M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-CA 19-9-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 19 9 đánh dấu biotin (chuột) 3 mg/L, đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. R2 Anti-CA 19-9-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 19 9 (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 4 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 26
73 | Hóa chất định lượng CA 72-4 | Hộp 100 tests, Bộ thuốc thử được dán nhãn CA72 4. M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-CA 72-4-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 đánh dấu biotin (CC49; chuột) 1 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.8; chất bảo quản. R2 Anti-CA 72-4-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 (B72.3; chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 6 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.8; chất bảo quản | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 25
74 | Hóa chất chuẩn CA 72-4 | Hộp 4x1 ml, CA72 4 Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CA72 4 Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 CA 72 4 (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 1 U/mL và khoảng 70 U/mL) trong huyết thanh người; chất bảo quản | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 3
75 | Hóa chất định lượng Calci | Hộp 300 test, R1 CAPSO:a 557 mmol/L; NM BAPTA: 2 mmol/L; pH 10.0; chất hoạt động bề mặt không phản ứng; chất bảo quản R2 EDTA: 7.5 mmol/L; pH 7.3; chất hoạt động bề mặt không phản ứng, chất bảo quản a) 3 [cyclohexylamino] 2 hydroxy 1 propanesulfonic acid R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 6
76 | Hóa chất chuẩn CEA | Hộp 4x1 ml, CEA Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CEA Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 CEA (người, từ canh cấy tế bào) với hai khoảng nồng độ (khoảng 5 ng/mL và khoảng 50 ng/mL) trong hỗn hợp đệm/protein. 1 ng/mL CEA tương ứng với 16.9 mIU/mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 3
77 | Hóa chất định lượng CEA | Hộp 100 tests, Bộ thuốc thử được dán nhãn CEA. M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 8 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-CEA-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu biotin (chuột/người) 3.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. R2 Anti-CEA-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CEA (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 4.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 25
78 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm nhóm mỡ | Hộp 3x1 ml, Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 1
79 | Hóa chất định lượng Cholesterol | Hộp 400 tests, R1 Chất đệm ỐNG: 225 mmol/L, pH 6.8; Mg2+: 10 mmol/L; natri cholate: 0.6 mmol/L; 4‑aminoantipyrine: ≥ 0.45 mmol/L; phenol: ≥ 12.6 mmol/L; ete polyglycol rượu béo: 3%; cholesterol esterase (loài Pseudomonas): ≥ 25 µkat/L (≥ 1.5 U/mL); cholesterol oxidase (E. coli): ≥ 7.5 µkat/L (≥ 0.45 U/mL); peroxidase (củ cải): ≥ 12.5 µkat/L (≥ 0.75 U/mL); chất ổn định; chất bảo quản R1 vào vị trí B. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 30
80 | Dung dịch hệ thống CleanCell M | Hộp 2x2 L , KOH 176 mmol/L;chất tẩy ≤ 1 % | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 50
81 | Hóa chất định lượng Creatinine | Hộp 700 tests, R1 Kali hydroxide: 900 mmol/L; phosphate: 135 mmol/L; pH ≥ 13.5 SR Acid picric: 38 mmol/L; pH 6.5; đệm không phản ứng R1 vào vị trí B và SR vào vị trí C. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 20
82 | Hóa chất định lượng FT4 | Hộp 200 tests, Bộ thuốc thử được dán nhãn FT4 4. M Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti‑T4-Ab~Ru(bpy) (nắp xám), 1 chai, 18 mL: Kháng thể đơn dòng kháng T4 (thỏ) đánh dấu phức hợp ruthenium 75 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản. R2 T4~biotin (nắp đen), 1 chai, 18 mL: T4 đánh dấu biotin 2.5 ng/mL; | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 12
83 | Hóa chất chuẩn FT4 | Hộp 4 x 1 ml▪ FT4 4 Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ FT4 4 Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2 L‑thyroxine với hai khoảng nồng độ (khoảng 10 pmol/L hoặc 0.78 ng/dL và khoảng 45 pmol/L hoặc 3.5 ng/dL) trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò). | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
84 | Hóa chất định lượng GGT | Hộp 400 tests, R1 TRIS: 492 mmol/L, pH 8.25; glycylglycine: 492 mmol/L; chất bảo quản; chất phụ gia R2 L γ glutamyl 3 carboxy 4 nitroanilide: 22.5 mmol/L; acetate: 10 mmol/L, pH 4.5; chất ổn định; chất bảo quản R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 25
85 | Hóa chất định lượng Glucose | Hộp 800 tests, R1 Đệm MES: 5.0 mmol/L, pH 6.0; Mg2+: 24 mmol/L; ATP: ≥ 4.5 mmol/L; NADP: ≥ 7.0 mmol/L; chất bảo quản R2 Đệm HEPES: 200 mmol/L, pH 8.0; Mg2+: 4 mmol/L; HK (nấm men): ≥ 300 µkat/L; G 6 PDH (E. coli): ≥ 300 µkat/L; chất bảo quản R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 30
86 | Hóa chất định lượng HCG + β | Hộp 100 tests , M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-hCG-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu biotin (chuột) 2.6 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. R2 Anti-hCG-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng hCG (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 4.6 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 4
87 | Hóa chất chuẩn HCG+β | Hộp 4x1 ml , HCG+β Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ HCG+β Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Kích tố sinh dục màng đệm của người (từ nước tiểu) với hai khoảng nồng độ (khoảng 1.5 mIU/mL và khoảng 2000 mIU/mL) trong đệm huyết thanh người. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 4
88 | Hóa chất định lượng HDL-C | Hộp 350 tests, R1 Đệm TAPSOb): 62.1 mmol/L, pH 7.77; polyanion: 1.25 g/L; EMSE: 1.08 mmol/L; ascorbate oxidase (dưa chuột): ≥ 50 μkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 166.7 μkat/L; chất tẩy; BSA: 2.0 g/L; chất bảo quản R2 Đệm Bis-Trisc): 20.1 mmol/L, pH 6.70; cholesterol esterase (vi sinh): ≥ 7.5 μkat/L; cholesterol oxidase (E. coli tái tổ hợp): ≥ 7.17 μkat/L; cholesterol oxidase (vi sinh): ≥ 76.7 μkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 333 μkat/L; 4 amino antipyrine: 1.48 mmol/L; BSA: 3.0 g/L; chất tẩy; chất bảo quản b) 2 Hydroxy N tris(hydroxymethyl)methyl 3 aminopropanesulfonic acid c) Bis(2 hydroxyethyl)iminotris(hydroxymethyl)methane R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 12
89 | Nước rửa điện cực (ISE Cleaning Solution / Sysclean) | Hộp 5x100 ml , Dung dịch natri hydroxide: 3 mol/L với dung dịch natri hypochlorite < 2 % Cl hoạt tính | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 3
90 | Hóa chất định lượng LACT2 | Hộp 100 tests, R1 Hydrogen donor: 1.75 mmol/L; ascorbate oxidase (dưa chuột): 501 µkat/L; đệm; chất bảo quản R2 4 Aminoantipyrine: 5 mmol/L; lactate oxidase (vi khuẩn): 251 µkat/L; peroxidase (củ cải): 401 µkat/L; đệm; chất bảo quản R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 10
91 | Hóa chất hòa loãng bệnh phẩm NaCl 9 % | Hộp 50 ml, NaCl 9 % | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 1
92 | Hóa chất NAOH- D rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng | Hộp 66 ml, NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 50
93 | Hóa chất NAOH- D rửa cóng phản ứng | Hộp 2x1,8L, Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L, 4 %. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 45
94 | Hóa chất định lượng Procalcitonin (PCT) | Hộp 100 test , Bộ thuốc thử (M, R1, R2) được dán nhãn PCTX M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-PCT-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PCT đánh dấu biotin (chuột) 2.0 µg/mL; đệm phosphate 95 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. R2 Anti-PCT-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PCT (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 5.6 µg/mL; đệm phosphate 95 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản. PCT Cal1: Mẫu chuẩn PCT 1 (nắp trắng), 1 chai (đông khô) pha 4 mL: PCT (tái tổ hợp) khoảng 0.10 ng/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. PCT Cal2: Mẫu chuẩn PCT 2 (nắp đen), 1 chai (đông khô) pha 4 mL: PCT (tái tổ hợp) khoảng 54 ng/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. PC PCT1 PreciControl PCT 1 (nắp be), 2 chai (đông khô) mỗi chai pha 4 mL: PCT (tái tổ hợp) khoảng 0.50 ng/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. PC PCT2 PreciControl PCT 2 (nắp nâu), 2 chai (đông khô) mỗi chai pha 4 mL: PCT (tái tổ hợp) khoảng 10 ng/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 10
95 | Hóa chất nội kiểm chuẩn Universal | Hộp/ 4x3ml, ▪ PC U1: 2 chai để pha 2 x 3.0 mL huyết thanh chứng (người) ▪ PC U2: 2 chai để pha 2 x 3.0 mL huyết thanh chứng (người) | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 4
96 | Hóa chất nội kiểm chuẩn Tumor Marker | Hộp/ 4x3 ml, PC TM1: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng (người) ▪ PC TM2: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng (người) | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 4
97 | Hóa chất kiểm tra chất lượng nhiều xét nghiệm sinh hóa mức 1 | Hộp 4x5ml, Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 4
98 | Hóa chất kiểm tra chất lượng nhiều xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Hộp 4x5ml, Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 4
99 | Dung dịch hệ thống ProCell M | Hộp 2x2 L , 2 x 2 L dung dịch đệm Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; chất bảo quản; pH 6.8. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 50
100 | Dung dịch hệ thống ProbeWash M | Hộp 12x70ml , ProbeWash M được sử dụng để thực hiện các việc sau: ▪ Rửa kim thuốc thử sau khi kết thúc công việc chạy mẫu ▪ Rửa kim thuốc thử khi thay đổi thuốc thử cho một số xét nghiệm | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
101 | Hóa chất SMS rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng | Hộp 50 ml, HCl 200 mmol/L | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 1
102 | Hóa chất chuẩn T3 | Hộp/ 4x1 ml, ▪ T3 Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ T3 Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 T3 với hai khoảng nồng độ (khoảng 1.25 nmol/L hoặc 0.8 ng/mL và khoảng 8.5 nmol/L hoặc 5.5 ng/mL) trong huyết thanh người. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
103 | Hóa chất định lượng T3 | Bộ thuốc thử được dán nhãn T3. M Vi hạt phủ streptavidin, 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti‑T3-Ab~Ru(bpy), 1 chai, 16 mL: Kháng thể đa dòng kháng T3 (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium 75 ng/mL; ANS 0.8 mg/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản. R2 T3~biotin, 1 chai, 16 mL: T3 đánh dấu biotin 3 ng/mL; ANS 0.8 mg/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 12
104 | Hóa chất chuẩn Total PSA | Hộp 4x1 ml , ▪ PSA Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ PSA Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 PSA (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0 ng/mL và khoảng 60 ng/mL) trong huyết thanh người | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
105 | Hóa chất định lượng Total PSA | Hộp 100 tests, Bộ thuốc thử được dán nhãn TPSA. M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-PSA-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu biotin (chuột) 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. R2 Anti-PSA-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PSA (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 14
106 | Hóa chất định lượng Triglycerides | Hộp 250 tests, R1 Đệm PIPES: 50 mmol/L, pH 6.8; Mg2+: 40 mmol/L; natri cholate: 0.20 mmol/L; ATP: ≥ 1.4 mmol/L; 4 aminophenazone: ≥ 0.13 mmol/L; 4 chlorophenol: 4.7 mmol/L; lipoprotein lipase (chủng Pseudomonas): ≥ 83 µkat/L; glycerol kinase (Bacillus stearothermophilus): ≥ 3 µkat/L; glycerol phosphate oxidase (E. coli): ≥ 41 µkat/L; peroxidase (củ cải): ≥ 1.6 µkat/L; chất bảo quản, chất ổn định R1 vào vị trí B. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 50
107 | Hóa chất nội kiểm Troponin | Hộp 4 x 2 ml, ▪ PC TN1: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng ▪ PC TN2: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 30 ng/L hoặc pg/mL và khoảng 2500 ng/L hoặc pg/mL) và troponin I (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.75 µg/L hoặc ng/mL và khoảng 18 µg/L hoặc ng/mL) trong huyết thanh người. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
108 | Hóa chất chuẩn Troponin T hs | Hộp 4 x 1ml, ▪ TN T hs Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ TN T hs Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 18 ng/L hoặc pg/mL và khoảng 4200 ng/L hoặc pg/mL) trong huyết thanh người. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 1
109 | Hóa chất định lượng Troponin T hs | Hộp 200 tests, Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-troponin T-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 14 mL: Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim (chuột) 2.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản; chất ức chế. R2 Anti-troponin T-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 14 mL: Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 2.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 10
110 | Hóa chất chuẩn TSH | Hộp 4 x 1,3 ml, ▪ TSH Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chuẩn 1 ▪ TSH Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chuẩn 2 Nồng độ của TSH Cal1 trong huyết thanh ngựa khoảng 0 μIU/mL; TSH Cal2 chứa khoảng 1.5 μIU/mL TSH (người) trong huyết thanh người. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 3
111 | Hóa chất định lượng TSH | Bộ thuốc thử được dán nhãn TSH. M Vi hạt phủ streptavidin, 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-TSH-Ab~biotin, 1 chai, 14 mL: Kháng thể đơn dòng kháng TSH (chuột) đánh dấu biotin 2.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. R2 Anti-TSH-Ab~Ru(bpy), 1 chai, 12 mL: Kháng thể đơn dòng kháng TSH (chuột/người) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 12
112 | Hóa chất định lượng Acid Uric | Hộp 400 tests, R1 Đệm phosphate: 0.05 mol/L, pH 7.8; TOOS: 7 mmol/L; fatty alcohol polyglycol ether: 4.8 %; ascorbate oxidase (EC 1.10.3.3; bí dài) ≥ 83.5 µkat/L (25 °C); chất ổn định; chất bảo quản R3 Đệm phosphate: 0.1 mol/L, pH 7.8; kali hexacyanoferrate (II): 0.3 mmol/L; 4 aminophenazone ≥ 3 mmol/L; uricase (EC 1.7.3.3; Arthrobacter protophormiae) ≥ 83.4 µkat/L (25 °C); peroxidase (POD) (EC 1.11.1.7; củ cải) ≥ 50 µkat/L (25 °C); chất ổn định; chất bảo quản R1 vào vị trí B và R3 vào vị trí C. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 15
113 | Dung dịch pha loãng Diluent Universal | Hộp 2x16ml , Diluent Universal được dán nhãn Dil. Uni. 2 chai mỗi chai chứa một thể tích khả dụng là 16 mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 6
114 | Hóa chất định lượng Urea | Hộp 500 tests, R1 NaCl 9 % R2 Đệm TRIS: 220 mmol/L, pH 8.6; 2 oxoglutarate: 73 mmol/L;NADH: 2.5 mmol/L; ADP: 6.5 mmol/L; urease (đậu): ≥ 300 μkat/L; GLDH (gan bò): ≥ 80 μkat/L; chất bảo quản; chất ổn định không phản ứng R1 vào vị trí C và R2 vào vị trí B | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 36
115 | Hóa chất định lượng CYFRA 21-1 | Hộp 100 tests, Bộ thuốc thử được dán nhãn CYFRA. M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-cytokeratin 19 Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 đánh dấu biotin (KS 19.1; chuột) 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. R2 Anti-cytokeratin 19 Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 (BM 19.21; chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 2 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 15
116 | Hóa chất chuẩn CYFRA 21-1 | Hộp 4x1 ml , ▪ CYFRA Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ CYFRA Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 Cytokeratin (người, từ dòng tế bào MCF 7) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0 ng/mL và khoảng 50 ng/mL) trong huyết thanh người | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
117 | Hóa chất định lượng AST | Hộp 500 tests, R1 Đệm TRIS: 264 mmol/L, pH 7.8 (37 °C); L aspartate: 792 mmol/L; MDH (vi sinh): ≥ 24 µkat/L; LDH (vi sinh): ≥ 48 µkat/L; albumin (bò): 0.25 %; chất bảo quản R2: NADH: ≥ 1.7 mmol/L; 2 oxoglutarate: 94 mmol/L; chất bảo quản R1 vào vị trí A và R2 vào vị trí B và C. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 38
118 | Dung dịch rửa PreClean M | Hộp 5 x 600 ml , 5 x 600 mL dung dịch rửa hỗn hợp phản ứng Đệm phosphate 10 mmol/L; natri chloride 20 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; chất bảo quản; pH 7.0. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 50
119 | Hóa chất định lượng Protein toàn phần | Hộp 300 tests, R1 Natri hydroxide: 400 mmol/L; kali natri tartrate: 89 mmol/L R2 Natri hydroxide: 400 mmol/L; kali natri tartrate: 89 mmol/L; kali iodide: 61 mmol/L; đồng sulfate: 24.3 mmol/L R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 1
120 | Free PSA | Hộp 100 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 1
121 | Chất chuẩn Free PSA | Hộp 4 x 1.0 mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 1
122 | Chất thử sinh hóa D-Dimer | Hộp 100 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
123 | Dung dịch định chuẩn D-Dimer | Hộp 6 x 0.5 mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 1
124 | Chất thử kiểm tra chất lượng xét nghiệm D-Dimer | L1: 2 x 1 mL L2: 2 x 1 mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 3
125 | Hóa chất dùng để định lượng thyroglobulin | Hộp 100 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
126 | Hóa chất chuẩn TG | Hộp 4 x 1 ml | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
127 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin . | Hộp 100 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
128 | Hóa chất định chuẩn xét nghiệm Anti-TG. | Hộp 4 x 1.5mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
129 | Hóa chất nội kiểm các xét nghiệm miễn dịch Anti‑Tg. | Hộp 4 x 2 mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Ml | 1
130 | Thuốc thử dùng để định lượng ethanol | Hộp 100 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
131 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2 | Hộp 2 x 4 ml | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
132 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2 | Hộp 5 x 4 ml | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
133 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng proBNP. | Hộp 100 tests | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
134 | Hóa chất định chuẩn xét nghiệm proBNP. | Hộp 4 x 1.0 mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
135 | Hóa chất nội kiểm các xét nghiệm miễn dịch tim mạch CK‑MB, CK‑MB STAT, Digitoxin, Digoxin, Myoglobin, Myoglobin STAT, proBNP II, proBNP II STAT và GDF‑15. | Hộp 4 x 2 mL | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa miễn dịch tự động như Cobas 6000 hoặc tương đương | Hộp | 2
P7 | Hóa chất Xét nghiệm phù hợp cho dòng máy BM 6010
136 | Hoá chất định lượng HbA1c | Đo nồng độ HbA1c trong huyết tương Thành phần: R1 - HbA1c TIA LATEX (Latex; Glycine Buffer; Sodium Azide); R2a - HbA1c TIA ANTIBODY (Mouse anti-human HbA1c monoclonal antibody; Buffer, Stabilizers); R2b - HbA1c TIA ANTIBODY (Goat anti-mouse polyclonal antibody; Buffer, Stabilizers); R3 - HbA1c TIA HAEMOLYSIS REAGENT (Aqueous Solution Sodium Azide). Dải tuyến tính theo phân tích: 2 - 16% Giới hạn phát hiện: khoảng 2 % Độ nhạy: 0.073 Abs/1% HbA1c C.V.: 1.72 % (mức cao) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010 hoặc tương đương | Hộp | 4
137 | Hoá chất hiệu chuẩn HbA1c (4 mức) | Đo nồng độ HbA1c trong huyết tương Thành phần: R1 - HbA1c Cal 1; R2 - HbA1c Cal 2; R3 - HbA1c Cal 3; R4 - HbA1c Cal 4. (4 lọ HbA1c Standard với 4 mức khác nhau). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010 hoặc tương đương | Hộp | 7
138 | Hoá chất kiểm chuẩn HbA1c (2 mức) | Hồng cầu đóng gói để kiểm tra chất lượng xác định định lượng HbA1c trong máu người bằng Turbidimetric Immunoassay hoặc bằng phương pháp enzym. Thành phần: R1 - R1 HbA1c Normal Level; R2 - HbA1c Elevated Level. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010 hoặc tương đương | Hộp | 20
139 | Hoá chất đo hoạt độ CK-MB | Đo nồng độ isoenzyme CK-MB của creatine kinase trong huyết thanh người. Hóa chất dạng đông khô, thể tích hóa chất sử dụng 30 ml Thành phần: Substrate-enzymes (Creatine phosphate, D-Glucose, N-Acetyl-L-cystein, AMP, ADP, NADP, AP5A, G-6-PDH, HK), Buffer (Imidazole Acetate pH 6.8 tại 30 độ C, EDTA Na2, Magnesium Acetate, Surfactant, Stabilizer, Polyclonal antibody). Dải tuyến tính: 11 - 80 IU/L. Giới hạn phát hiện: khoảng 3 IU/L. C.V: 1.5 % (mức cao) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010 hoặc tương đương | Hộp | 2
140 | Hóa chất hiệu chuẩn HDL, LDL, CK-MB | Dùng để hiệu chuẩn đo HDL-Cholesterol (phương pháp trực tiếp và PTA). Dùng để hiệu chuẩn đo LDL-Cholesterol (phương pháp trực tiếp). Dùng để hiệu chuẩn đo CK-MB (phương pháp ức chế miễn dịch). Thành phần: R1 - HDL/LDL/CK-MB calibrator (lyophilised serum), R2 - Diluent. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010 hoặc tương đương | Hộp | 1
141 | Hóa chất kiểm chuẩn HDL, LDL, CK-MB mức 1 | Dùng để kiểm chuẩn đo CK-MB, HDL/LDL-Cholesterol, Cholinesterase và lipids. Thành phần: R1 - HDL LDL CK-MB Lipids control level 1 (Lyophilised serum); R2 - Diluent. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010 hoặc tương đương | Hộp | 1
142 | Hóa chất kiểm chuẩn HDL, LDL, CK-MB mức 2 | Dùng để QC đo CK-MB, HDL/LDL-Cholesterol Cholinesterase và lipids. Thành phần: R1 - HDL LDL CK-MB Lipids control level 2 (Lyophilised serum), R2 - Diluent. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010 hoặc tương đương | Hộp | 1
143 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin | - Mục đích sử dụng: xác định định lượng Ferritin ở huyết thanh người - Thành phần: Hepes buffer; natri azide: 0.95 g/l; Suspended latex microparticles sensitized với animal IgG antiferritin - Khoảng đo: 0 – 500 ng/ml (µg/l) | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010 hoặc tương đương | Hộp | 1
144 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Ferritin mức thấp | - Mục đích sử dụng: Kiểm soát độ chính xác xét nghiệm Ferritin trong huyết thanh người. -Thành phần: pha loãng từ huyết tương người với dung dịch muối đệm phosphate | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010 hoặc tương đương | Hộp | 1
145 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Ferritin mức cao | - Mục đích sử dụng: Kiểm soát độ chính xác xét nghiệm Ferritin trong huyết thanh người. -Thành phần: pha loãng từ huyết tương người với dung dịch muối đệm phosphate - Dạng dung dịch | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010 hoặc tương đương | Hộp | 1
146 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin | - Mục đích sử dụng: Thiết lập đường cong tham chiếu để xác định định lượng Ferritin trong huyết thanh người - Thành phần: huyết tương người, Chất ổn định. Chất bảo quản: natri azide | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010 hoặc tương đương | Hộp | 1
147 | Hoá chất xét nghiệm định lượng D-Dimmer | Dùng để xác định D-Dimer trong huyết tương. Thành phần: R1 - D-DIMER Reaction Buffer; R2 - D-DIMER Latex Reagent; R3 - D-DIMER Standard ; R4 - D-DIMER Dilution Buffer. Dải tuyến tính: 100 - 3200 ng/mL. Giới hạn phát hiện: khoảng 98 ng/mL C.V%: 3.0 (mức cao) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010 hoặc tương đương | Hộp | 3
148 | Hoá chất kiểm chuẩn D-Dimmer mức 1 | Hóa chất QC cho xét nghiệm đông máu cơ bản: D.Dimer. Thành phần: R1 - D-DIMER Control 1. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010 hoặc tương đương | Hộp | 1
149 | Hoá chất kiểm chuẩn D-Dimmer mức 2 | Hóa chất QC cho xét nghiệm đông máu cơ bản: D.Dimer. Thành phần: R1 - D-DIMER Control 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của dòng máy sinh hóa tự động như BM 6010 hoặc tương đương | Hộp | 1
P8 | Hóa chất phù hợp cho dòng máy xét nghiệm đông máu SOLEA 100
150 | Hóa chất xét nghiệm định lượng APTT trong máu | Dùng để xác định lượng APTT trong huyết tương. Thành phần: R1 - BIO-CK (CePhalin, Kaolin). C.V: 0.9 % (level 1). Độ đục: không nhiễu lên tới 0.543 Abs. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy SOLEA 100 hoặc tương đương | Hộp | 40
151 | Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen | Dùng để xác định Fibrinogen trong huyết tương. Thành phần: R1 - BIO-FIBRI Freeze dried reagent(Calcium Thormbin, Kaolin); R2 - BIO-FIBRI - Diluting Buffer for plasmas (Hepes, Anticoagulant, Heparin inhibitor). Dải tuyến tính: 99.5 - 871 mg/dL. C.V: 2.7 % (level 1). Độ đục: không nhiễu lên tới 0.543 Abs. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy SOLEA 100 hoặc tương đương | Hộp | 5
152 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Prothrombin Time trong máu | Dùng để xác định Prothrombin Time (INR) trong huyết tương. Thành phần: R1 - BIO-TP LI Freeze-dried Reagent (Thromboplastin (dạng đông khô)); R2 - BIO-TP LI Buffer ( HEPES, stabilizer). C.V: 1.92 % (mức 1). Độ đục: không nhiễu lên tới 0.404 Abs (độ hấp thụ). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy SOLEA 100 hoặc tương đương | Hộp | 40
153 | Hóa chất xét nghiệm Calcium chloride | Hóa chất trung hòa. Thành phần gồm: R2 - CaCl2 (Calcium Chloride 0.025M). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy SOLEA 100 hoặc tương đương | Hộp | 2
154 | Nước rửa S100CS Cleaning Solution Solea | Thành phần: R1 - cleaning agent Quy cách: 1 hộp gồm 50 lọ 20ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy SOLEA 100 hoặc tương đương | Hộp | 1
155 | Control đông máu mức 1 | Hóa chất QC cho xét nghiệm đông máu cơ bản. Thành phần: CONTROL PLASMA Level 1 (Freeze-dried, citrated plasmas). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy SOLEA 100 hoặc tương đương | Hộp | 10
156 | Control đông máu mức 2 | Hóa chất QC cho xét nghiệm đông máu cơ bản. Thành phần: CONTROL PLASMA Level 2 (Freeze-dried, human citrated plasmas). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy SOLEA 100 hoặc tương đương | Hộp | 10
157 | Control đông máu mức 3 | Hóa chất QC cho xét nghiệm đông máu cơ bản. Thành phần: CONTROL PLASMA Level 3 (Freeze-dried, human citrated plasmas). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy SOLEA 100 hoặc tương đương | Hộp | 1
158 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm PT | Hóa chất calibration TP. Dùng trong quá trình xác định Prothrombin Time (%, INR). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy SOLEA 100 hoặc tương đương | Hộp | 1
159 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Fibrinogen | Dùng cho kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu: Fibrinogen, factor II, factor V, factor VII, factor VIII, factor IX, factor X, factor XI, factor XII. Thành phần: 13970 Bio-Cal reference plasma (Freeze-dried, human citrsted plasmas). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy SOLEA 100 hoặc tương đương | Hộp | 1
P9 | Hóa chất phù hợp với máy điện giải
160 | Dung dịch rửa máy điện giải | Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm điện giải. Dung dịch pha gồm 1 lọ – 100ml chất làm loãng để rửa/vệ sinh hàng ngày, 6 lọ bột – 0,35g pepsin/lọ | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Hộp | 20
161 | Dung dịch đo điện giải đồ Na/K/Ca/pH | Hóa chất xét nghiệm các thông số Na/K/Cl/pH sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải. Thành phần bao gồm: - Túi Standard A bao gồm: + Dung dịch trong suốt không lẫn tạp chất. + Na: 145.0±2 mmol/l. + K: 4.00±0.05 mmol/l. + Ca: 1.32±0.03 mmol/l. + pH: 7.40±0.02 đơn vị pH. - Túi Standard B bao gồm: + Dung dịch trong suốt không lẫn tạp chất. + Na: 80.0±1.5 mmol/l. + K: 10.00±0.1 mmol/l. + Ca: 2.50±0.08mmol/l. + pH: 6.80±0.02 đơn vị pH. | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Hộp | 10
162 | Dung dịch đo điện giải đồ Na/K/Cl | Hóa chất xét nghiệm các thông số Na/K/Cl sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải. Thành phần bao gồm: - Túi Standard A bao gồm: + Dung dịch trong suốt không lẫn tạp chất + Na: 140.0±2 mmol/l + K: 4.00±0.05 mmol/l + Cl: 125±2 mmol/l + pH: 7.3±0.1 đơn vị pH - Túi Standard B bao gồm: + Dung dịch trong suốt không lẫn tạp chất + Na: 35.0±1.5 mmol/l + K: 16±0.2 mmol/l + Cl: 41±1.5 mmol/l + pH: 7.3±0.1 đơn vị pH - Túi dung dịch rửa bao gồm: + Dung dịch trong suốt không lẫn tạp chất + pH: 3±1 đơn vị pH | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Hộp | 16
163 | Dung dịch chuẩn máy điện giải | Hóa chất chuẩn dùng cho xét nghiệm điện giải . Dung dịch chất đệm hữu cơ và bicarbonate, chất điện giải, khí cân bằng CO2, O2 và NO2 | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Hộp | 1
P10 | Sinh phẩm test nhanh
164 | ASLO | 100 Test/hộp. Xét nghiệm phiến ngưng kết latex nhanh để xác định định tính và bán định lượng antistreptolysin-O trong huyết thanh người của các bệnh liên cầu khuẩn. Hộp 100test. Độ nhạy 97,7%. Độ đặc hiệu 98,39%. Độ chính xác: 98,28% Tiêu chuẩn. ISO | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Hộp | 1
165 | Que thử nước tiểu 10 thông số | - Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin Leukocyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/dL - Trên thanh thử có miếng dán (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Hộp | 300
166 | Chất định nhóm máu A | Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-A: dòng vô tính sifin A-11H5. Tiêu chuẩn ISO. Lọ 10ml | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Lọ | 30
167 | Chất định nhóm máu B | Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-B: dòng vô tính sifin B-6F9. Tiêu chuẩn ISO. Lọ 10ml | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Lọ | 30
168 | Chất định nhóm máu Rh | Thuốc thử của xét nghiệm được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy tế bào từ các dòng tế bào lai BS225. Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Tiêu chuẩn ISO. Lọ 10ml | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Lọ | 20
169 | Chất định nhóm máu AB | Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-AB: dòng vô tính sifin A-5E10 và dòng vô tính sifin B-2D7. Tiêu chuẩn ISO. Lọ 10ml | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Lọ | 1
170 | Test kháng thể viêm gan B | - Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: ≥98.5 %, Độ đặc hiệu: ≥98.0 % - Giới hạn phát hiện: ≤0.025 IU/ml - Thành phần chính: Vạch thử: protein HBsAg tự nhiên tinh khiết; Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà; Cộng hợp vàng: protein HBsAg tự nhiên tinh khiết - gắn keo vàng; IgY gà tinh khiết – gắn keo vàng. Hộp 25 test | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 60
171 | Test kháng thể sốt xuất huyết | Mẫu xét nghiệm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Phát hiện kháng nguyên Vius Dengue Ag (NS1). Ngưỡng phát hiện: 0,25ng / ml. Thành phần: Vùng hợp chất: cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng từ chuột kháng Dengue NSl-keo vàng (≥(0.27±0.05µg). Vạch thử: kháng thể đơn dòng từ chuột kháng Dengue NS1 (≥(0.72±0.14µg). Dòng đối chứng: Ig G dê kháng chuột (>(0.72±0.14µg). Kết quả cho thấy độ nhạy tương đối của Băng thử nhanh NS1 Dengue (Máu toàn phần / huyết thanh / huyết tương) là 95,8% và độ đặc hiệu tương đối là 98,4%.Độ nhạy tương đối: 95,8%Độ đặc hiệu tương đối: 98,4%Độ chính xác: 99% | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 390
172 | Test kháng nguyên sốt xuất huyết | Phát hiện kháng nguyên virus Dengue NS1 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Cộng hợp vàng kháng thể kháng Dengue NS1 + Kháng thể kháng Dengue NS1 trên màng dẫn + Vạch kiểm soát (vạch chứng) + Màng sắc ký + Chất đệm Độ nhạy tương đối là 95,8%, độ đặc hiệu tương đối là 96,2%, độ chính xác: 96.1% so với Dengue Ag EIA Test. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 1045
173 | Test kháng nguyên viêm gan B | - Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy tương đối: 100%, Độ đặc hiệu tương đối: 100%, độ chính xác 100% so với CLIA. Kết quả xét nghiệm ổn định tới 30 phút - Giới hạn phát hiện: phát hiện được HBsAg chủng Adw2, Adr, Ayw2, Adw4 từ nồng độ ≤0.9 ng/ml Hàm lượng: - Kháng thể đơn dòng kháng HBs: 0,75 ± 0,15µg - Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà: 0,6 ± 0,12µg - Kháng thể đơn dòng kháng HBs- gắn keo vàng: 0,08± 0,16µg - IgY gà- gắn keo vàng: 0,015 ± 0,003µg. Hộp 25 test | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 110
174 | Test kháng nguyên bề mặt viêm gan B | - Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy tương đối: 100%, Độ đặc hiệu tương đối: 100%, độ chính xác 100% so với CLIA. Kết quả xét nghiệm ổn định tới 30 phút - Giới hạn phát hiện: phát hiện được HBsAg chủng Adw2, Adr, Ayw2, Adw4 từ nồng độ ≤0.9 ng/ml Hàm lượng: - Kháng thể đơn dòng kháng HBs: 0,75 ± 0,15µg - Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà: 0,6 ± 0,12µg - Kháng thể đơn dòng kháng HBs- gắn keo vàng: 0,08± 0,16µg - IgY gà- gắn keo vàng: 0,015 ± 0,003µg. Hộp 25 test | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 6625
175 | Test kháng thể viêm gan C | - Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần (tĩnh mạch và mao mạch) người. - Độ nhạy: ≥98.5%, Độ đặc hiệu: ≥100% so sánh với ECLIA - Nằm trong danh sách WHO PQ - Không bị ảnh hưởng bởi các hợp chất thường hiện diện trong mẫu: Ribavirin, Caffein, Ethanol, máu toàn phần của phụ nữ mang thai,...Không phản ứng chéo với các chủng vi sinh vật: Viêm gan A, B, Influenza A/B, Dengue, Rotavirus, Syphillis, Rubella, Salmonella,.. - Thành phần chính: Kháng thể đơn dòng kháng IgG người, kháng thể đơn dòng kháng IgY gà, Kháng nguyên HCV NS3/NS4/NS5/lõi tái tổ hợp - gắn keo vàng; IgY gà-gắn keo vàng. Hộp 25 test | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 2349
176 | Test Heroin/Morphin | - Mẫu bệnh phẩm: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần tĩnh mạch, máu toàn phần mao mạch. - Độ nhạy: >99,0%, Độ đặc hiệu >99,9% - Nằm trong danh sách WHO PQ Giới hạn phát hiện: + Kháng thể kháng HIV-1: ≤ 15.0 (S/CO) ở độ pha loãng 2^-12 + Kháng thể kháng HIV-2: ≤ 150.0 S/CO ở độ pha loãng 2^-10 + Kháng thể kháng HIV-1 nhóm phụ O: ≤ 180.0 S/CO ở độ pha loãng 2^-7. Hộp 25 test | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 1500
177 | Test Maijuana THC | Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện THC dùng để định tính phát hiện 11-nor-D9-THC-9 COOH, chất chuyển đổi của Marijuana trong nước tiểu khi nồng độ của chất này trong nước tiểu đạt tới giá trị giới hạn (cut-off) là 50ng/mL, đủ để khẳng định đối tượng đã sử dụng chất gây nghiện Marijuana. Mỗi vạch thử T chứa kháng thể đơn dòng chuột kháng thuốc và liên hợp protein-THC. Đường kiểm chứng C có chứa kháng thể đa dòng IgG dê kháng IgG thỏ và kháng thể IgG thỏ. Độ nhạy: >99.9%, độ chính xác: >99.9% - Không bị ảnh hưởng bởi trọng lượng riêng của nước tiểu với nồng độ 25ng/mL và 75ng/mL axit 11 - nor - 9 -Tetrahydrocannabinol -9-carboxylic. - Không bị ảnh hưởng bởi độ pH của nước tiểu khi điều chỉnh phạm vi pH tăng từ 5 đến 9 trong một đơn vị pH và thêm vào axit 11 - nor - 9 -Tetrahydrocannabinol -9-carboxylic với nồng độ25ng/mL và 75ng/mL Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hộp 25 test | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 1530
178 | Test Methamphetamin MET | Kít để phát hiện Methamphetamine trong mẫu nước tiểu người tại nồng độ cut-off 1000ng/ml -Băng thử bằng nhựa, có giếng mẫu (S) để chứa mẫu, vạch chứng (C) và vạch thử (T) được thể hiện trong khung. -Thành phần của băng thử: + Hạt kết hợp kháng thể đơn dòng kháng Methamphetamine của chuột và phức hợp protein Methamphetamine + Kháng thể dê trên vạch chứng Độ nhạy: > 99%, độ chính xác: >99.9% - Không bị ảnh hưởng bởi trọng lượng riêng của nước tiểu với nồng độ 500ng/ml và 1500ng/ml Methamphetamine - Không bị ảnh hưởng bởi độ pH của nước tiểu khi điều chỉnh phạm vi pH tăng từ 5 đến 9 trong một đơn vị pH và thêm vào Methamphetamine 500ng/ml và 1500ng/ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hộp 25 test | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 1500
179 | Test kháng thể giang mai | Test phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum. Độ nhạy tương đối > 99.9% và Độ đặc hiệu tương đối: 99.7%, độ chính xác 99.8% so với TPHA. Thành phần khay thử: + Hạt phủ kháng nguyên giang mai tái tổ hợp - Không có phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAMA,RF, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, HCV,HIV, H. Pylori, MONO, CMV, Rubella and TOXO - Không xảy ra tương tác với các hợp chất: Acetaminophen: 20 mg/dL, Caffeine: 20 mg/dL, Acetylsalicylic Acid: 20 mg/dL, Gentisic Acid: 20 mg/dL, Ascorbic Acid: 2g/dL, Albumin: 2 g/dL, Creatin: 200 mg/dL, Hemoglobin 1.1 mg/dL, Bilirubin: 1g/dL, Oxalic Acid: 600mg/dL Đạt tiêu chuẩn: ISO Hộp 25 test | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 10
180 | Test kháng thể lao | Test nhanh định tính kháng thể chống lao ( Isotypes IgG, IgM, IgA) trong máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh. Độ nhạy tương đối 83.8%, độ đặc hiệu tương đối 98.8%, độ chính xác tương đối 95.7% so với Smear/nuôi cấy Không có phản ứng chéo với các mẫu dương tính kháng HIV, bệnh phổi, kháng CMV, yếu tố dạng thấp (RF), anti-HCV và bệnh phẩm của trẻ em dưới 15 tuổi, những người đã được tiêm vắcxin BCG. Không tương tác với các mẫu có chứa đến 500 mg/dL hemoglobin; 30mg/dL bilirubin; 2.000 mg/dL albumin huyết thanh người Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hộp 25 test | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 120
181 | Test Amphetamine | Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện Amphetamine, Mẫu phẩm: Nước tiểu Mỗi vạch thử T chứa kháng thể đơn dòng chuột kháng thuốc và liên hợp protein-AMP. Đường kiểm chứng C có chứa kháng thể đa dòng IgG dê kháng IgG thỏ và kháng thể IgG thỏ. Độ nhạy: > 99%, Độ chính xác: >99,9%, Ngưỡng phát hiện: 1000ng/ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hộp 25 test | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 1500
182 | Test kháng nguyên H.Pylori dịch dạ dày | Hộp/ 50 test Ống nhựa 1.5ml có nắp nhấn kín chứa 0.3ml môi trường thạch dùng để kiểm tra nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy. Thời gian đọc kết quả từ 02-30 phút Thành phần: Urea, Phenol red, Agar, pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C. Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 99,67% | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 2600
183 | Test định lại nhóm máu ABO đầu giường trước khi truyền máu. | Thẻ định nhóm máu đầu giường trước truyền máu Độ nhạy: Anti A: 100%; Anti B: 100% Độ đặc hiệu: Anti A: 100%; Anti B: 100% 'Hộp 100 test | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 1940
184 | Test nhanh HIV | - Mẫu bệnh phẩm: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần tĩnh mạch, máu toàn phần mao mạch. - Độ nhạy: >99,0%, Độ đặc hiệu >99,9% Giới hạn phát hiện: + Kháng thể kháng HIV-1: ≤ 15.0 (S/CO) ở độ pha loãng 2^-12 + Kháng thể kháng HIV-2: ≤ 150.0 S/CO ở độ pha loãng 2^-10 + Kháng thể kháng HIV-1 nhóm phụ O: ≤ 180.0 S/CO ở độ pha loãng 2^-7. Hộp 25 test | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 200
185 | Test nhanh HIV (Determin HIV1/2, Alere) | Card xét nghiệm nhanh HIV 1/2 Triline là xét nghiệm sắc ký dòng chảy chậm dưới dạng thanh thử cassette. Cộng hợp vàng liên kết với kháng nguyên tái tổ hợp (Au-Ag) liên kết với HIV-1 (gp120 + gp41) và HIV-2 (gp-36) được bất động khô ở phía cuối của màng nitrocellulose. Kháng nguyên HIV-1 và HIV-2 được liên kết ở vùng vạch Thử (T1 và T2) tương ứng. Kháng thể IgG dê kháng chuột được liên kết ở vùng vạch Chứng (C). Độ nhạy 99,6%; Độ đặc hiệu 99,8%. Bảo quản từ 2-40 độ C. Tiêu chuẩn ISO. Hộp 50 test | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 6000
186 | HIV Rapid Test Fastep | Định tính để xác định nhanh chóng kháng thể virus gây suy giảm hệ miễn dịch (HIV) loại 1, loại 2 và phân nhóm O, kháng nguyên đối với virus HIV P24 trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người để giúp chẩn đoán nhiễm HIV. Thành phần của băng thử: + Hạt phủ kháng nguyên tái tổ hợp HIV loại 1, loại 2 và phân nhóm O và kháng thể tái tổ hợp HIV P24 + Kháng thể tái tổ hợp loại 1, loại 2 và phân nhóm O và kháng thể HIV P24 phủ trên màng dẫn Độ nhạy tương đối: >99.9%, độ đặc hiệu tương đối: 99.5%, Độ chính xác: 99.6% so với Elisa Test thử nhanh kết hợp HIV Ag/Ab (Máu toàn phần/huyết thanh/ huyết tương) không phản ứng chéo với: HAMA, RF, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, HCV, Syphilis, H. Pylori, MONO, CMV, Rubella,TOXO. - Không xảy ra tương tác với các hợp chất: Acetaminophen: 20 mg/dL, Caffeine: 20 mg/dL, Acetylsalicylic Acid: 20 mg/dL, Gentisic Acid: 20 mg/dL, Ascorbic Acid: 20mg/dL, Albumin: 2 g/dL, Creatin: 200 mg/dL, Hemoglobin 1.1g/dL, Bilirubin: 1g/dL, Oxalic Acid: 600mg/dL Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. Hộp 25 test | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Test | 200
187 | Test CRP | Xét nghiệm phiến ngưng kết latex nhanh để xác định định tính và bán định lượng C-Reactive Protein (CRP) của các bệnh viêm nhiễm. Hộp 100test. Độ nhạy 97,8%. Độ đặc hiệu 97,5%. Độ chính xác: 97,6% Bảo quản từ 2-8 độ C. ISO Hộp 100 test | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Hộp | 20
P11 | Hóa chất dùng trong nha khoa
188 | Bôi Trơn Ống Tủy |  | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Ống | 2
189 | Calcium Hydroxide |  | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Lọ | 3
190 | Chất tạo nhám |  | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Ống | 8
191 | Chất trám răng |  | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Lọ | 1
192 | Chất trám răng lỏng, đặc |  | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Con | 300
193 | Chất trám tạm | Lọ 29,6ml | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Lọ | 8
194 | Cọ Quét Keo | Cọ quét bond, etching trong nha khoa | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Hộp | 6
195 | Đài Cao Su Đánh Bóng |  | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Cái | 150
196 | Gòn Cuộn |  | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Lọ | 5
197 | Kẽm Oxit | Lọ 50g | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Lọ | 16
198 | Keo dán nha |  | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Hộp | 2
199 | Keo trám răng |  | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Lọ | 6
200 | Sát trùng tủy sống |  | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Lọ | 2
201 | Sò đánh bóng | Vật liệu sản xuất dùng cho y tế, đáp ứng yêu cầu hóa lý và sinh học. | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Con | 120
202 | Thuốc diệt tủy | Hộp/ 1 lọ 5g | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Lọ | 4
203 | Thuốc tê bôi | Lọ 29,6g | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Lọ | 2
204 | Vật liệu trám răng | Dùng để trám răng, dạng bột và nước, có chứa strontium, phóng thích floor cao bảo vệ bề mặt răng, ngăn ngừa vi khuẩn | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Hộp | 20
205 | Xốp cầm máu | 2x2x0.5cm | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Gói | 60
206 | Cortisomol | Lọ 25g | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Lọ | 2
207 | Chổi đánh bóng răng | Hộp 144 cái | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Cái | 50
208 | Đài đánh bóng composit | Hộp 30 cái | Phù hợp với kỹ thuật của bệnh viện hoặc tương đương | Cái | 30
P12 | Hóa chất phù hợp cho dòng máy chạy thận nhân tạo
209 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) | Can 10 lít, dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Acid đặc chứa: • Natri clorid: 1614,0 g • Kali clorid: 54,91 g • Calciclorid.2H2O: 97,45 g • Magnesi clorid.6H2O: 37,44 g • Acid acetic băng: 88,47 g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít • Tương thích tỷ lệ pha Tiêu chuẩn chất lượng:EC; Có ít nhất 1 FSC. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy DIALOG B. Braun hoặc tương đương | Can | 3208
210 | Dung dịch lọc thận bicarbonat | Can 10 lít, dung dịch thẩm phân máu đậm đặc bicarbonate chứa: • Natri clorid: 305,8 g • Natri Bicarbonate: 659,4 g Dinatri Edetat.2H2O 1,0g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Tất cả các thành phần và nước tinh khiêt đều đáp ứng tiêu chuẩn của Dược điển Châu Âu (EP) • Tương thích tỷ lệ pha với dd đậm đặc acid Giới hạn Al ≤ 0,01 mg/l trong dung dịch sẵn sàng sử dụng pH: 7,5-8,3 Tiêu chuẩn chất lượng:EC; Có ít nhất 1 FSC. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy DIALOG B. Braun hoặc tương đương | Can | 5200
211 | Dung dịch rửa màng lọc thận | Can 5 lít ; Thành phần dung dịch chứa: - Hydrogen peroxide: 25% - Peroxyacetic acid: 5% - Acetic Acid: 9% - Nước: 61 % Công dụng: làm sạch và khử trùng màng lọc thận nhân tạo. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và GMP | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy DIALOG B. Braun hoặc tương đương | Can | 10
P13 | Khí Ôxy và CO2 y tế
212 | Khí CO2 y tế 3m3 | - Loại 3m3 - Công thức hóa học: CO2 - Hàm lượng CO2>= 99,9%V - Không màu, không mùi, không vị, không độc - Đóng trong bình thép đã được kiểm định. - Giấy công bố chất lượng sản phẩm cấp cơ sở và Phiếu kiểm định kết quả | Phù hợp với hệ thống trang thiết bị của Bệnh viện hoặc tương đương | Bình | 50
213 | Khí oxy y tế 20 lít | - Công thức hóa học: O2 - Hàm lượng Oxy>= 99,6%V - Không màu, không mùi, không vị, không độc - Đóng trong bình thép đã được kiểm định, Vỏ bình khí đúng quy định về ô xy y tế. - Giấy công bố chất lượng sản phẩm cấp cơ sở và Phiếu kiểm định kết quả | Phù hợp với hệ thống trang thiết bị của Bệnh viện hoặc tương đương | Bình | 4
214 | Khí oxy y tế bình 6m3 | - Công thức hóa học: O2 - Hàm lượng Oxy>= 99,6%V - Không màu, không mùi, không vị, không độc - Đóng trong bình thép đã được kiểm định, Vỏ bình khí đúng quy định về ô xy y tế. - Giấy công bố chất lượng sản phẩm cấp cơ sở và Phiếu kiểm định kết quả | Phù hợp với hệ thống trang thiết bị của Bệnh viện hoặc tương đương | Bình | 196
215 | Oxy lỏng y tế | - Công thức hóa học: O2 - Hàm lượng Oxy>= 99,6%V - Không màu, không mùi, không vị, không độc - Đóng trong bình thép đã được kiểm định, Vỏ bình khí đúng quy định về ô xy y tế. - Giấy công bố chất lượng sản phẩm cấp cơ sở và Phiếu kiểm định kết quả | Phù hợp với hệ thống trang thiết bị của Bệnh viện hoặc tương đương | Kg | 35285
P14 | Hóa chất khác
216 | Acid Benzoic | Chai 250g |  | Gam | 1000
217 | Acid Boric | Chai 500g |  | Gam | 1000
218 | Acid Citric | Chai 1000g |  | Kg | 260
219 | Acid Salicylic | Chai 250g |  | Kg | 1
220 | Acid Sunfuric (H2SO4) | Chai 500ml |  | Chai | 1
221 | Bloor Agar | Chai 500g |  | Chai | 2
222 | Bộ thuốc nhuộm Gram | Bộ 4x100ml |  | Bộ | 4
223 | Brain Heart Infusion Broth | Chai 500g |  | Gam | 1000
224 | Chloramin B | Thùng 35kg |  | Kg | 7
225 | Cồn 90 độ | Thùng 225 lít |  | Lít | 2107
226 | Cồn Tuyệt Đối | Chai 1000ml |  | Chai | 23
227 | Cồn tuyệt đối 99% (dùng cho SHPT) | Cồn tuyệt đối. Chai 1 lít, Sử dụng trong sinh học phân tử |  | Chai | 2
228 | Dầu Parafin | Chai 500ml |  | Lít | 15
229 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao 28 ngày | Can 5 lít |  | Can | 2
230 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao 75 ngày | Chai 3.78 lít |  | Can | 95
231 | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ enzyme protease subtilisin | Chai 1 lít |  | Chai | 32
232 | Dung dịch rửa tay dùng cho nhân viên phẫu thuật | Can 5 lit |  | Can | 5
233 | Eosin | Chai 500ml |  | ml | 3003
234 | Formol | Chai 1000ml |  | Chai | 26
235 | Fuchsin kiềm | Chai 500ml |  | ml | 1000
236 | Giem Sa | Chai 500ml |  | Chai | 1
237 | Iodine | Chai 250g |  | Gam | 1250
238 | Kali Iodua | Chai 500g |  | Gam | 1000
239 | Macconkey Agar | Chai 500g |  | Gam | 500
240 | Sabouraud dextrose agar | Chai 500g |  | Gam | 500
241 | Natri clorid pha tiêm | Gói 1kg |  | Kg | 50
242 | Nến hạt tinh khiết | Sáp Parafin siêu tinh khiết chuyên dùng để vùi đúc mẫu bệnh phẩm với các chất phụ gia để tăng cường khả năng thẩm thấu, tạo độ đàn hồi và giúp cắt mẫu dễ dàng. - Tính chất vật lý: - Trạng thái vật lý: Rắn - Màu sắc: Trắng (Rõ ràng ở trạng thái nóng chảy) - Mùi: Hydrocarbon nhẹ - Điểm đóng băng / Điểm nóng chảy: 54.4 – 57.2°C - Điểm chớp cháy: 212.78 °C - Thành phần gồm có: Sáp paraffin tinh khiết và sáp Hydrocarbon > 99%, Benzen, ethenyl-, polymer với 1-methylethenyl) benzen, hydro hóa < 1% - Qui cách: Thùng 8kg (4 túi x 2kg) - Tiêu chuẩn ISO |  | Kg | 16
243 | Nước javel | Can 30 lít |  | Lít | 180
244 | Nước Oxy Già | Chai 500ml |  | Chai | 25
245 | Nước rửa máy sinh hóa | Can 2,5 lít |  | Chai | 5
246 | Thuốc nhuộm Hematoxylin | Chai 500ml |  | Chai | 9
247 | Toluen | Chai 500ml |  | Chai | 35
248 | Viên sủi khử khuẩn chứa 2,5g Troclosense Sodium | Hộp 100 viên |  | Hộp | 2
249 | Vôi Soda | Chai 500g |  | Chai | 40
250 | Xanh Metylen | Chai 25g |  | Gam | 175
P15 | Bông băng, gạc
251 | Bột bó | 6 In, làm bằng chất liệu cotton dễ thấm hút nước mềm màu trắng. Làm từ bột liền gạc, vỏ cuộn bột là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh có 2 cạnh phình to giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Thời gian đông kết từ 2-4 phút. Bột đảm bảo mịn, độ cứng, không nứt gãy sau khi bó, không gây kích ứng da. |  | Cuộn | 115
252 | Băng cuộn xô | Kích thước: 0,07m x 5m. Băng cuộn y tế là dạng Gạc y tế, được dệt từ sợi cotton 100%, có chỉ số sợi dọc 32s/1 và chỉ số sợi ngang 32s/1. Đạt tiêu chuẩn ISO. 5 cuộn/gói |  | Cuộn | 6729
253 | Băng dán sườn | Băng thun màu trắng, cotton 100%, keo Zinc oxide không dùng dung môi, co giãn ≥ 90%, có kiểm tra vi sinh. Kích thước : 10x45cm. |  | Cuộn | 201
254 | Băng keo lụa | Băng dính lụa kích thước: 2,5cm x 5m. Nền bằng vải lụa trắng dễ xé. Keo tráng Acrylic. Đạt tiêu chuẩn ISO |  | Cuộn | 2420
255 | Băng thun | 4 In, Băng thun được làm từ sợi cotton se tròn kết hợp với sợi cao su thiên nhiên. Được sử dụng trong chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật. Băng thun cotton ≥ 75%, PBT (Poly Butylene Telephthelen) ≤ 25%, co giãn 200% |  | Cuộn | 820
256 | Băng dính Urgosyval | Thành phần cấu tạo: Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, keo Zinc oxide không dùng dung môi, lực dính 1,8-5,5 N/cm. có kiểm tra vi sinh Kích thước: ≤2,5cm x 5m. Hộp/12 cuộn |  | Cuộn | 2800
257 | Bông hút nước | Bông hút nước, không mùi, Bông có màu trắng. Đạt tiêu chuẩn ISO. 1kg/gói. |  | Kg | 240
258 | Gạc hút nước khổ | Gạc hút nước y tế khổ 0,8 mét x 2 mét /lớp, không vô trùng, 100 mét/cuộn. Gạc dễ tháo gỡ và không để lại xơ, sợi dư trên bề mặt vết thương. Đảm bảo vệ sinh an toàn, không gây kích ứng da. |  | Mét | 6000
259 | Gạc Phẩu thuật lớp, có lớp CQVT | Kích thước 10cm x 10cm x 8 lớp, vô trùng, có cản quang. Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton thấm hút tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn, không kích ứng. Dùng thấm máu trong phẫu thuật và đắp vết thương. 10 cái/gói. |  | Cái | 107500
260 | Gạc phẩu thuật ổ bụng, có lớp cản quang vô trùng | Có kích thước: 30cm x 40cm x 8 lớp, vô trùng, có cản quang. Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton thấm hút tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn, không kích ứng. Dùng thấm máu chèn nội tạng và lau ổ bụng trong phẫu thuật. 5 cái/gói. |  | Cái | 7100
261 | Gạc vaselin | Gạc tẩm vaselin, kích thước 65mm x 190mm |  | Hộp | 10
262 | Băng keo giấy | Dùng để cố định bông gạc, cố định kim truyền, và rất phổ biến cho thẩm mỹ. • Dán trực tiếp lên da. Làm sạch, khô da trước khi dán Kích thước: 1,25cm x 10y; 2,5cm x 10y |  | Cuộn | 100
263 | Bột bó thủy tinh | • Được thiết kế để sử dụng trong việc tạo ra hầu hết các khuôn chỉnh hình thông thường, bên ngoài, cố định gãy xương và các tình trạng chỉnh hình khác. • Bột đảm bảo độ cứng, trắng, mịn. • Bột bó sợi thủy tinh có thời gian đông kết có thể sử dụng dưới 3-5 phút, bệnh nhân có thể di chuyển sau 30 phút. Kích thước: 7,5cm x 3,6m; 10cm x 3,6m; 12,5cm x 3,6m |  | Cuộn | 30
264 | Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước 53 x 80mm | Lớp film mõng bằng màng polyurethane bán thấm, mức thoát hơi nước ≥500 g/(m².24h), keo acrylic. Tiệt trùng bằng ethylene oxide. Lực dính ≥ 1,2 N/15mm. Vi khuẩn và nấm ≤100cfu/g. Chứng nhận ISO 13485 BSI, CE. Có 02 CFS tại các nước tham chiếu. |  | Miếng | 200
P16 | Hóa chất xét nghiệm HBV
265 | Hóa chất dùng trong phân lập DNA | Bộ hóa chất định lượng HBV sử dụng công nghệ Realtime PCR - Trình tự phát hiện: Trình tự DNA ở khung đọc mở X (ORFx) - Đặc hiệu phát hiện HBV genotype A - H - Mẫu đầu vào: Huyết tương, huyết thanh. Hộp 50 test | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy Aria Dx hoặc tương đương | hộp | 1
266 | Hóa chất đo tải lượng Hepatitis B Virus (HBV) PCR Kit | - Sử dụng công nghệ tách chiết bằng hạt từ gồm 4 bước ly giải, liên kết hạt từ, rửa và dung giải. - Mẫu đầu vào: mẫu phết cổ tử cung, mẫu phết âm đạo, mẫu phết mũi họng, mẫu phết hầu họng, huyết thanh. - Thể tích mẫu đầu vào: 200-400 ul. - Số test trong mỗi lần tách trên máy tách trong khoảng 1 - 48 mẫu - Hộp 25 test | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy Aria Dx hoặc tương đương | hộp | 8
267 | Chất sát khuẩn bề mặt | Dung dịch khử nhiễm RNaseZap ® RNase loại bỏ hoàn toàn nhiễm RNase khỏi bề mặt thủy tinh và nhựa. - Dung dịch chứa ba thành phần khác nhau có hoạt tính chống lại RNase. - Loại bỏ hiệu quả mức độ nhiễm RNase cao mà các sản phẩm tương tự không thể làm được. -Dung dịch RNaseZap đã được sử dụng để loại bỏ nhiễm RNase khỏi các ống phản ứng. -Bằng việc rửa kỹ, Giải pháp RNaseZap không để lại dư lượng gây ức chế phản ứng enzyme. - Chai 250ml | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy Aria Dx hoặc tương đương | Chai | 1
P17 | Hóa chất kháng sinh đồ
268 | KOH | Chai 500g |  | gram | 500
269 | Thạch Uri select 4 | Chai 500g |  | gram | 1000
270 | Thạch Muller-Hinton Agar | Chai 500g |  | gram | 1000
271 | Khoanh giấy kháng sinh |  |  | Lọ | 2
272 | Ampicillin 10microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
273 | Ceftriaxone 30 microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
274 | Ceftazidime 30 microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
275 | Cefixime 5microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
276 | Cefepime 30 microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
277 | Aztreonam 30 microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
278 | Imipenem 10microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
279 | Meropenem 10microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
280 | Amoxicillin - Clavulanate 20/10microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
281 | Amoxicillin - Sulbactam 10/10microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
282 | Fosfomycin 200microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
283 | Levofloxacin 5microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
284 | Erythromycin 15microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
285 | Clindamycin 2microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
286 | Vancomycin 30microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
287 | Gentamycin 10microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
288 | Colistin | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
289 | Linezolid 30microgram | Lọ 50 khoanh |  | khoanh | 200
290 | Influenza A, B test nhanh | Đạt chứng chỉ xuất khẩu FDA-Mỹ - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu thử: Dịch mũi, họng - Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B - Thành phần Test thử: Cộng hợp vàng kháng thể kháng virut cúm A cộng hợp vàng kháng thể kháng virut cúm B - Vạch T1 kháng thể kháng kháng nguyên virut cúm A - Vạch T2 kháng thẻ kháng kháng nguyên virut cúm B - Vạch chứng kháng thể dê kháng IgG chuột |  | test | 500
P18 | Hóa chất nhuộm Papanicolaou
291 | Cồn 80 độ |  |  | ml | 1000
292 | Cồn 70 độ |  |  | ml | 1000
293 | Orange G6 (OG 6) | Dung dịch nhuộm Papanicolaou OG-6, dạng lỏng, màu cam, mùi cồn tự nhiên, có thể hòa tan trong nước - Điểm nóng chảy / điểm đóng băng: ~ -114°C - Điểm sôi và Phạm vi sôi: 78-80 °C - Điểm nóng chảy / Điểm đóng băng: -89.5ºC - Điểm chớp cháy: ~13 °C - Thành phần gồm có: Ethyl Alcohol ~85%; Nước 5%; Isopropyl Alcohol ~4%; Methyl Alcohol ~4%; Phosphotungstic Acid <5%; Orange G <2% - Qui cách: chai 1000ml - Tiêu chuẩn ISO |  | ml | 473
294 | Eosin-Azure 50 (EA 50) | - Dung dịch nhuộm Papanicolaou EA-50, dạng lỏng, màu xanh, mùi cồn tự nhiên, có thể hòa tan trong nước - Điểm nóng chảy / điểm đóng băng: ~ -114°C - Điểm sôi và Phạm vi sôi: 78-80 °C - Điểm nóng chảy / Điểm đóng băng: -89.5ºC - Thành phần gồm có: Ethyl Alcohol ~85%; Nước 5%; Isopropyl Alcohol ~4%; Methyl Alcohol ~4%; Eosin Y disodium <3%; Phosphotungstic Acid <5%; Fast Green FCF <3% - Qui cách: chai 1 Lít - Tiêu chuẩn ISO |  | ml | 473
295 | Cồn 90 độ | Chai 1 lít |  | ml | 1000
296 | Boom canada | Chai 100g |  | gam | 100
297 | Acid clorua | Chai 500ml |  | ml | 500
Tổng: | 297 khoản