## dm yêu cầu báo giá
CỤC HẬU CẦN-KỸ THUẬT QUÂN KHU 5
BỆNH VIỆN QUÂN Y 17
phụ lục: DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
Đính kèm công văn số …............CV/BV ngày …......tháng….....năm 2025
PHẦN YÊU CẦU CHÀO GIÁ | [5 empty] | PHẦN CHÀO GIÁ
STT | Tên hóa chất, sinh phẩm, bông băng | Tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách hoặc tương đương | Tiêu chuẩn khác | Đơn vị tính | Số lượng kế hoạch | STT theo danh mục mời chào giá | Tên hàng hóa theo danh mục mời thầu | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật | Chủng loại/Model | Hãng/nước sản xuât | Năm sản xuất | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thông tin trúng thầu mới nhất - nếu có (Đơn giá, Số quyết định, ngày hiệu lực, Tên Bệnh viện, CSYT)
P1 | Bộ hóa chất phù hợp cho dòng máy xét nghiệm khí máu, điện giải: Opti CCA-TS2
1 | Chuẩn SCR | Hộp 1 bình Mục đích sử dụng: Được dùng để kiểm tra chất lượng và hiệu chuẩn máy xét nghiệm khí máu. - Thành phần: Cảm biến quang ổn định với giá trị xét nghiệm. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy Opti CCA-TS2 hoặc tương đương | casset | 2
2 | Chuẩn THB | Hộp 1 bình Mục đích sử dụng: Được dùng để kiểm tra chất lượng và hiệu chuẩn máy xét nghiệm khí máu. - Thành phần: Cảm biến quang ổn định với giá trị xét nghiệm. | Phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy Opti CCA-TS2 hoặc tương đương | casset | 2
P2 | Hóa chất phù hợp máy định nhóm máu bán tự động Ortho
3 | Khay đục lỗ cassette | Dụng cụ mở nắp cho cassette BioVue. Hộp 20 cái |  | Hộp | 99
P3 | Hóa chất xét nghiệm HBV
4 | Chất sát khuẩn bề mặt | Dung dịch khử nhiễm RNaseZap ® RNase loại bỏ hoàn toàn nhiễm RNase khỏi bề mặt thủy tinh và nhựa. - Dung dịch chứa ba thành phần khác nhau có hoạt tính chống lại RNase. - Loại bỏ hiệu quả mức độ nhiễm RNase cao mà các sản phẩm tương tự không thể làm được. -Dung dịch RNaseZap đã được sử dụng để loại bỏ nhiễm RNase khỏi các ống phản ứng. -Bằng việc rửa kỹ, Giải pháp RNaseZap không để lại dư lượng gây ức chế phản ứng enzyme. - Chai 250ml |  | Chai | 1
P4 | Test nhanh
5 | Test chẩn đoán nhanh định tính phát hiện các chất gây nghiện: Amphetamine, Marijuana, Morphine, Codeine, Heroin (6- Monoacetylmorphine) trong nước tiểu | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) Ngưỡng phát hiện: + Amphetamine (AMP): 1.000 ng/ml + Marijuana (THC): 50 ng/ml + Morphine (Nhóm thuốc phiện): 300 ng/ml + Codeine (Nhóm thuốc phiện): 300 ng/ml + Heroin (6- Monoacetylmorphine -nhóm thuốc phiện): 10 ng/ml - Độ nhạy ≥ 99,8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99,6%. - Độ chính xác ≥ 99.7%. - Độ lặp lại: 100% - Độ ổn định: 100%. |  | Test | 1500
| TỔNG | 5 Khoản